## 152Eu
| Energy (keV) | intensity (%) | shell | HPGe Channel | SDD Channel | Mean Energy (keV)
X-rays | 5.609 | 11 | La2 |  |  | 5.6333
| 5.636 | 100 | La1 |  | 181
| 6.205 |  | Lb1 |  | 200
| 6.587 |  | Lb2 |  | 212
| 7.178 |  | Lg1 |  | 231
| 39.522 |  | Ka2 |  | 1272
| 40.117 |  | Ka1 |  | 1292
| 45.289 | 10 | Kb3 |  |  | 45.3702
| 45.413 | 19 | Kb1 |  | 1461
| 46.578 |  | Kb2 |  | 1497
| 118.97 | 0.00053
| 121.7817 | 28.53 |  | 378
| 125.68 | 0.00513
| 137.56 | 0.00074
| 148 | 0.0205
| 150.13 | 0.0009
| 166.91 | 0.0021
gammas | 172.1 | 0.00043
| 174.8 | 0.00138
| 175.18 | 0.004
| 192.6 | 0.00681
| 195.22 | 0.00205
| 202.74 | 0.0051
| 207.03 | 0.00114
| 207.64 | 0.0073
| 209.3 | 0.00017
| 209.41 | 0.0012
| 209.97 | 0.0043
| 210.95 | 0.0038
| 212.43 | 0.0207
| 237.1 | 0.00633
| 239.33 | 0.005318
| 241 | 0.0003723
| 244.6974 | 7.55 |  | 759
| 251.633 | 0.067
| 269.84 | 0.0078
| 271.08 | 0.0715
| 272.41 | 0.00064
| 275.42 | 0.0346
| 285.98 | 0.0098
| 286.5 | 0.0014
| 287.1 | 0.00081
| 295.9387 | 0.44
| 315.1 | 0.0399
| 316.13 | 0.0101
| 320.1 | 0.00205
| 324.83 | 0.0681
| 324.914 | 0.00497
| 328.764 | 0.00346
| 329.41 | 0.1213
| 330.58 | 0.0093
| 340.46 | 0.0266
| 344.2785 | 26.59 |  | 1068
| 345.54 | 0.0098
| 348.752 | 0.0017
| 351.66 | 0.0106
| 354.16 | 0.00096
| 357.26 | 0.0061
| 358.48 | 0.00165
| 367.7891 | 0.859
| 378.15 | 0.00024
| 379.36 | 0.00082
| 385.61 | 0.00556
| 387.9 | 0.0029
| 389.07 | 0.0035
| 391.19 | 0.00141
| 395.75 | 0.008
| 397.75 | 0.00037
| 401.29 | 0.00064
| 406.74 | 0.00082
| 411.1165 | 2.237 |  | 1275
| 416.02 | 0.1088
| 423.45 | 0.00298
| 440.86 | 0.0062
441
| 443.9606 | 2.827 |  | 1377
| 444.01 | 0.298
| 464.28 | 0.00045
| 476.42 | 0.0017
| 482.33 | 0.0247
| 482.4 | 0.00234
| 488.6792 | 0.414
| 493.54 | 0.0303
| 493.78 | 0.0098
| 496.4 | 0.00588
| 496.56 | 0.0058
| 503.467 | 0.1524
| 514.78 | 0.00043
| 520.24 | 0.0534
| 523.13 | 0.0153
| 526.88 | 0.012
| 527.1 | 0.0001861
| 534.25 | 0.041
| 535.44 | 0.00173
536.23
| 538.29 | 0.0043
| 556.48 | 0.0177
| 557.8 | 0.0029
| 561.26 | 0.00141
| 562.98 | 0.0202
| 563.1 | 0.0003
| 563.986 | 0.494
| 566.438 | 0.131
| 571.83 | 0.00444
| 586.2648 | 0.455
| 588.6 | 0.0024
| 589.83 | 0.0013
| 595.61 | 0.032
| 608.06 | 0.00027
| 609.23 | 0.00122
615.41
| 616.05 | 0.0092
| 644.39 | 0.0066
| 656.489 | 0.1441
| 664.77 | 0.0099
| 671.155 | 0.024
| 674.64 | 0.169
| 675 | 0.0213
| 678.623 | 0.473
| 683.25 | 0.0047
| 686.6 | 0.0203
| 688.67 | 0.856
| 696.87 | 0.016
| 703.01 | 0.0039
| 703.55 | 0.0027
| 707.16 | 0.00142
| 712.83 | 0.0955
| 719.346 | 0.25
| 719.36 | 0.095
| 728.04 | 0.0111
| 734.14 | 0.0009
| 735.43 | 0.00441
| 756.16 | 0.0044
| 764.88 | 0.189
| 766.38 | 0.00069
| 768.96 | 0.082
| 778.9045 | 12.93 |  | 2415
| 794.78 | 0.0263
| 802 | 0.00041
| 805.71 | 0.0152
| 810.451 | 0.317
| 813.21 | 0.0043
| 839.36 | 0.0177
| 841.574 | 0.168
| 850.1 | 0.00077
| 855.21 | 0.00197
| 867.38 | 4.23 |  | 2689
| 896.59 | 0.067
| 901.19 | 0.0854
| 906.06 | 0.0092
| 919.337 | 0.419
| 919.74 | 0.0065
| 926.31 | 0.272
| 930.59 | 0.0729
| 937.05 | 0.0027
| 947.15 | 0.00109
| 958.63 | 0.0197
| 961.08 | 0.008
| 963.367 | 0.14
| 964.057 | 14.51 |  | 2990
| 968.65 | 0.00792
| 970.22 | 0.0012
| 974.09 | 0.0136
| 990.18 | 0.0314
| 1001.1 | 0.0045
| 1005.27 | 0.659
| 1050.1 | 0.0007
| 1084 | 0.245
| 1084.38 | 0.0106
| 1085.837 | 10.11 |  | 3366
| 1089.737 | 1.734
| 1109.18 | 0.189
| 1112.076 | 13.67 |  | 3449
| 1139 | 0.00125
| 1170.97 | 0.0372
| 1206.09 | 0.013
| 1212.948 | 1.415
| 1246.34 | 0.00093
| 1249.94 | 0.187
| 1261.35 | 0.0335
| 1292.78 | 0.101
| 1299.142 | 1.633
| 1314.6 | 0.0019
| 1315.58 | 0.00364
| 1318.38 | 0.00157
| 1348.1 | 0.0173
| 1363.78 | 0.0258
| 1390.5 | 0.00425
| 1408.013 | 20.87
| 1455.1 | 0.0025
| 1457.643 | 0.497
| 1485.9 | 0.0056
| 1491.4 | 0.0006
| 1528.1 | 0.279
| 1605.62 | 0.0079
| 1608.36 | 0.0054
| 1635.38 | 0.00016
| 1647.44 | 0.0073
| 1674.31 | 0.0061
| 1698.1 | 0.0058
| 1769.09 | 0.00931

## 133Ba
| Energy (keV) | intensity (%) | shell | HPGe Channel | SDD Channel | Mean Energy (keV)
X-rays | 4.272 | 11 | La2 |  |  | 4.2846
| 4.286 | 100 | La1 |  | 138
| 4.619 |  | Lb1 |  | 149
| 4.936 |  | Lb2 |  | 159
| 5.28 |  | Lg1 |  | 170
| 30.625 |  | Ka2 |  | 987
| 30.973 |  | Ka1 |  | 998
| 34.919 | 9 | Kb3 |  | 1126 | 34.9643
| 34.987 | 18 | Kb1
| 35.822 |  | Kb2 |  | 1154 |  | 4.272
gammas | 53.1622 | 2.1407
| 79.6142 | 2.6495
| 80.9979 | 32.9485 |  | 252
| 160.612 | 0.63787
| 223.2368 | 0.45297
| 276.3989 | 7.1606 |  | 857
| 302.8508 | 18.3358 |  | 940
| 356.0129 | 62.05 |  | 1103
| 383.8485 | 8.9414 |  | 1191

## 137Cs
| Energy (keV) | intensity (%) | shell | Channel HPGe
X-rays | 4.966 | 0.91487 | L
| 31.816 | 1.9905 | KA2
| 32.193 | 3.6671 | KA1
| 36.482 | 1.0786 | KpB1
| 36.827 | 1.3505 | KB
| 37.255 | 0.27182 | KpB2
gammas | 283.5 | 0.00058
| 661.657 | 85.1 |  | 2052

## 60Co
| Energy (keV) | intensity (%) | shell | HPGe Channel
X-rays | 0.874 | 0.00032926 | L
| 7.461 | 0.0033077 | KA2
| 7.478 | 0.0064552 | KA1
| 8.296 | 0.0013453 | KB
| 8.296 | 0.0013453 | KpB1
gammas | 347.14 | 0.0075
| 826.1 | 0.0076
| 1173.228 | 99.85 |  | 3638
| 1332.492 | 99.9826
| 2158.57 | 0.0012
| 2505.692 | 2e-06

## Background
Energy (keV) | Parent | shell | HPGe Channel | SDD Channel
24.4275 | Ag, In ? |  | 76
27.6525 | In, Te? |  | 86
47.0025 | Eu? |  | 146
59.58 | Yb, W, Re? |  | 185
63.7725 | Hf, Os, Ir? |  | 198
75.3825 | Pt? |  | 234
77.3175 | Bi |  | 240
84.4125 | Pb |  | 262
87.6375 | Pb, Bi |  | 272
90.2175 | Bi, Th, Po |  | 280
93.12 | Po, Th, U |  | 289
144.3975 |  |  | 448
186.3225 | 238U |  | 578
209.865 |  |  | 651
238.89 | 212Pb | 232Th chain | 741
242.115 | 214Pb | 238U chain | 751
270.495 |  |  | 839
295.3275 | 214Pb | 238U chain | 916
300.165 | 212Pb | 232Th chain | 931
338.5425 |  |  | 1050
352.0875 | 214Pb | 238U chain | 1092
409.4925 |  |  | 1270
462.705 |  |  | 1435
481.0875 |  |  | 1492
511.08 |  |  | 1585
533.9775 |  |  | 1656
570.0975 | 207Bi |  | 1768
583.32 | 208Tl | 232Th chain | 1809
609.4425 | 214Bi | 238U chain | 1890
665.5575 | 214Bi | 238U chain | 2064
727.155 | 212Bi | 232Th chain | 2255
768.7575 | 214Bi | 238U chain | 2384
784.8825 | 212Bi | 232Th chain | 2434
794.88 |  |  | 2465
806.1675 | 214Bi | 238U chain | 2500
839.385 |  |  | 2603
860.9925 | 208Tl | 232Th chain | 2670
911.3025 |  |  | 2826
934.2 | 214Bi | 238U chain | 2897
964.8375 | 152Eu |  | 2992
968.7075 |  |  | 3004
1001.28 | 234mPa | 238U chain | 3105
1051.9125 |  |  | 3262
1069.9725 |  |  | 3318
1120.605 | 214Bi | 238U chain | 3475
1155.435 | 214Bi | 238U chain | 3583
1238.64 | 214Bi | 238U chain | 3841
1280.8875 | 214Bi | 238U chain | 3972

## Calibration
Source | Line | Parent | Shell | Energy (keV) | 1/sqrtE' | SDD Channel | SDD FWHM (keV) | SDD R (%) | HPGe Channel | HPGe FWHM (keV) | HPGe R (%)
133Ba | X-Ray | 133Cs | La1 + La2 | 4.285 | 0.48309 | 138
‘’ | ‘’ | ‘’ | Lb1 | 4.619 | 0.46529 | 149
‘’ | '’ | ‘’ | Lb2 | 4.936 | 0.4501 | 159
‘’ | '’ | ‘’ | Lg1 | 5.28 | 0.43519 | 170
‘’ | '’ | ‘’ | Ka2 | 30.625 | 0.1807 | 987
‘’ | '’ | ‘’ | Ka1 | 30.973 | 0.17968 | 998
‘’ | '’ | ‘’ | Kb1 + Kb3 | 34.964 | 0.16912 | 1126
‘’ | '’ | ‘’ | Kb2 | 35.822 | 0.16708 | 1154
‘’ | Gamma | - | - | 81 | 0.11111 | - |  |  | 252 | 3.9014 | 4.8165
‘’ | ‘’ | - | - | 276.4 | 0.060149 | - |  |  | 857 | 3.8874 | 1.4064
‘’ | ‘’ | - | - | 302.85 | 0.057463 | - |  |  | 940 | 3.9206 | 1.2946
‘’ | ‘’ | - | - | 356.01 | 0.052999 | - |  |  | 1103 | 4.4466 | 1.249
‘’ | ‘’ | - | - | 383.85 | 0.051041 | - |  |  | 1191 | 2.5981 | 0.67684
152Eu | X-Ray | 152Sm | La1 + La2 | 5.633 | 0.42134 | 181
‘’ | ‘’ | ‘’ | Lb1 | 6.205 | 0.40145 | 200
‘’ | ‘’ | ‘’ | Lb2 | 6.587 | 0.38963 | 212
‘’ | ‘’ | ‘’ | Lg1 | 7.178 | 0.37325 | 231
‘’ | ‘’ | ‘’ | Ka2 | 39.522 | 0.15907 | 1272
‘’ | ‘’ | ‘’ | Ka1 | 40.117 | 0.15788 | 1292
‘’ | ‘’ | ‘’ | Kb1 + Kb3 | 45.37 | 0.14846 | 1461
‘’ | ‘’ | ‘’ | Kb2 | 46.578 | 0.14652 | 1497
‘’ | Gamma | - | - | 121.78 | 0.090617 | - |  |  | 378 | 3.6933 | 3.0328
‘’ | ‘’ | - | - | 244.7 | 0.063927 | - |  |  | 759 | 4.1255 | 1.6859
‘’ | ‘’ | - | - | 344.28 | 0.053894 | - |  |  | 1068 | 4.3863 | 1.2741
‘’ | ‘’ | - | - | 411.12 | 0.049319 | - |  |  | 1275 | 4.0761 | 0.99145
‘’ | ‘’ | - | - | 443.96 | 0.04746 | - |  |  | 1377 | 4.2638 | 0.9604
‘’ | ‘’ | - | - | 778.9 | 0.035831 | - |  |  | 2415 | 6.162 | 0.79111
‘’ | ‘’ | - | - | 867.38 | 0.033954 | - |  |  | 2689 | 4.8003 | 0.55343
‘’ | ‘’ | - | - | 964.06 | 0.032207 | - |  |  | 2990 | 6.8662 | 0.71221
‘’ | ‘’ | - | - | 1085.84 | 0.030347 | - |  |  | 3366 | 5.1831 | 0.47733
‘’ | ‘’ | - | - | 1089.74 | 0.030293 | -
‘’ | ‘’ | - | - | 1112.08 | 0.029987 | - |  |  | 3449 | 7.8564 | 0.70646
137Cs | Gamma | - | - | 661.66 | 0.038876 | - |  |  | 2052 | 5.7125 | 0.86336
60Co | Gamma | - | - | 1173.23 | 0.029195 | - |  |  | 3638 | 7.8401 | 0.66825

## Resolution
| Peak nr. | Energy (keV) | Energy (MeV) | ROId | ROIu | Centroid | Sigma | FWHM | FWHM (MeV) | 1/sqrt(E') (MeV)^-0.5 | R = FWHM/E
152Eu | 1 | 121.78 | 0.12178 | 366 | 393 | 379.1736 | 1.5684 | 3.6933 | 0.0011911 | 2.8656 | 0.012879
| 2 | 244.7 | 0.2447 | 747 | 771 | 760.1453 | 1.7519 | 4.1255 | 0.0013305 | 2.0215 | 0.0071595
| 3 | 344.28 | 0.34428 | 1057 | 1081 | 1068.8568 | 1.8627 | 4.3863 | 0.0014146 | 1.7043 | 0.0054104
| 4 | 411.12 | 0.41112 | 1267 | 1282 | 1276.2186 | 1.7309 | 4.0761 | 0.0013145 | 1.5596 | 0.0042103
| 5 | 443.96 | 0.44396 | 1369 | 1385 | 1377.8446 | 1.8107 | 4.2638 | 0.0013751 | 1.5008 | 0.0040785
| 6 | 778.9 | 0.7789 | 2399 | 2431 | 2416.1804 | 2.6167 | 6.162 | 0.0019872 | 1.1331 | 0.0033595
| 7 | 867.38 | 0.86738 | 2679 | 2699 | 2690.7052 | 2.0385 | 4.8003 | 0.0015481 | 1.0737 | 0.0023502
| 8 | 964.06 | 0.96406 | 2978 | 3001 | 2990.2975 | 2.9158 | 6.8662 | 0.0022143 | 1.0185 | 0.0030245
| 9 | 1085.84 | 1.0858 | 3358 | 3373 | 3367.8899 | 2.2011 | 5.1831 | 0.0016715 | 0.95966 | 0.0020271
| 10 | 1112.08 | 1.1121 | 3432 | 3458 | 3449.0406 | 3.3363 | 7.8564 | 0.0025337 | 0.94827 | 0.003
133Ba | 1 | 81 | 0.081 | 240 | 261 | 252.5468 | 1.6568 | 3.9014 | 0.0012582 | 3.5136 | 0.020454
| 2 | 276.4 | 0.2764 | 850 | 865 | 858.4039 | 1.6508 | 3.8874 | 0.0012537 | 1.9021 | 0.0059725
| 3 | 302.85 | 0.30285 | 931 | 947 | 940.3581 | 1.6649 | 3.9206 | 0.0012644 | 1.8171 | 0.0054975
| 4 | 356.01 | 0.35601 | 1095 | 1117 | 1105.3535 | 1.8883 | 4.4466 | 0.001434 | 1.676 | 0.0053041
| 5 | 383.85 | 0.38385 | 1184 | 1195 | 1191.6812 | 1.1033 | 2.5981 | 0.00083787 | 1.6141 | 0.0028743
137Cs | 1 | 661.66 | 0.66166 | 2037 | 2071 | 2052.4599 | 2.4259 | 5.7125 | 0.0018423 | 1.2294 | 0.0036664
60Co | 1 | 1173.2 | 1.1732 | 3617 | 3651 | 3638.7105 | 3.3294 | 7.8401 | 0.0025284 | 0.92324 | 0.0028379
133Ba | 1 | 4.285 | 0.004285 | 132 | 144 | 139.0628 | 1.5103 | 3.5564 | 0.00011049 | 15.2765 | 0.025785
| 2 | 4.619 | 0.004619 | 144 | 155 | 150.2813 | 1.492 | 3.5135 | 0.00010915 | 14.7138 | 0.023631
| 3 | 4.936 | 0.004936 | 156 | 162 | 160.787 | 0 | 0 | 0 | 14.2335 | 0
| 4 | 5.28 | 0.00528 | 168 | 173 | 170.3333 | 0 | 0 | 0 | 13.762 | 0
| 5 | 30.625 | 0.030625 | 981 | 989 | 995.5135 | 0 | 0 | 0 | 5.7143 | 0
| 6 | 30.973 | 0.030973 | 991 | 1008 | 998.9215 | 3.1427 | 7.4005 | 0.00022991 | 5.6821 | 0.007423
| 7 | 34.964 | 0.034964 | 1116 | 1136 | 1126.906 | 3.5872 | 8.4472 | 0.00026243 | 5.348 | 0.0075057
| 8 | 35.822 | 0.035822 | 1142 | 1164 | 1155.1333 | 3.467 | 8.1642 | 0.00025364 | 5.2835 | 0.0070805
152Eu | 1 | 5.633 | 0.005633 | 175 | 188 | 182.5763 | 1.6895 | 3.9784 | 0.0001236 | 13.3239 | 0.021942
| 2 | 6.205 | 0.006205 | 194 | 206 | 201.0675 | 1.7764 | 4.1831 | 0.00012996 | 12.6949 | 0.020944
| 3 | 6.587 | 0.006587 | 207 | 218 | 213.3889 | 1.4118 | 3.3246 | 0.00010328 | 12.3213 | 0.01568
| 4 | 7.178 | 0.007178 | 225 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8032 | 0
| 5 | 39.522 | 0.039522 | 1261 | 1281 | 1273.3808 | 3.5883 | 8.4498 | 0.00026251 | 5.0301 | 0.0066421
| 6 | 40.117 | 0.040117 | 1282 | 1308 | 1293.67 | 4.3977 | 10.3557 | 0.00032172 | 4.9927 | 0.0080196
| 7 | 45.37 | 0.04537 | 1448 | 1472 | 1461.5233 | 4.5226 | 10.6499 | 0.00033086 | 4.6948 | 0.0072925
| 8 | 46.578 | 0.046578 | 1491 | 1505 | 1494.4 | 0 | 0 | 0 | 4.6335 | 0