## spectrum
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	0
33	0
34	354
35	714
36	431
37	305
38	280
39	302
40	319
41	281
42	298
43	307
44	338
45	347
46	325
47	321
48	315
49	326
50	343
51	287
52	300
53	296
54	317
55	294
56	328
57	301
58	267
59	338
60	309
61	276
62	331
63	333
64	263
65	309
66	323
67	287
68	267
69	286
70	331
71	315
72	347
73	330
74	327
75	344
76	375
77	383
78	472
79	556
80	601
81	494
82	405
83	379
84	363
85	320
86	382
87	383
88	436
89	498
90	577
91	680
92	898
93	1213
94	1446
95	1578
96	1299
97	826
98	528
99	456
100	453
101	470
102	481
103	481
104	503
105	553
106	675
107	744
108	939
109	1109
110	1336
111	1497
112	1681
113	1530
114	1562
115	1574
116	1543
117	1488
118	1644
119	1672
120	2032
121	3438
122	9568
123	23529
124	43773
125	58925
126	61159
127	40875
128	18254
129	5437
130	2021
131	1304
132	1318
133	1552
134	1590
135	1518
136	1263
137	964
138	886
139	1565
140	4120
141	9595
142	15403
143	14402
144	8901
145	5551
146	5055
147	3844
148	1958
149	900
150	575
151	518
152	570
153	542
154	490
155	423
156	418
157	371
158	380
159	333
160	300
161	296
162	323
163	312
164	306
165	312
166	317
167	305
168	288
169	306
170	307
171	333
172	323
173	285
174	291
175	322
176	345
177	289
178	290
179	311
180	326
181	329
182	300
183	309
184	352
185	355
186	360
187	337
188	293
189	312
190	320
191	321
192	306
193	297
194	324
195	333
196	293
197	324
198	361
199	352
200	292
201	348
202	339
203	332
204	366
205	343
206	317
207	329
208	314
209	364
210	356
211	372
212	359
213	326
214	367
215	369
216	407
217	404
218	426
219	385
220	405
221	360
222	392
223	347
224	376
225	324
226	303
227	348
228	348
229	362
230	383
231	392
232	406
233	458
234	464
235	468
236	457
237	475
238	428
239	471
240	540
241	505
242	442
243	448
244	525
245	650
246	950
247	1408
248	1954
249	2187
250	2161
251	1655
252	1062
253	652
254	525
255	451
256	456
257	427
258	467
259	493
260	475
261	525
262	538
263	612
264	856
265	1101
266	1325
267	1212
268	998
269	806
270	716
271	669
272	528
273	493
274	452
275	407
276	447
277	444
278	427
279	413
280	454
281	468
282	481
283	535
284	459
285	466
286	479
287	443
288	445
289	381
290	427
291	444
292	418
293	378
294	403
295	374
296	371
297	371
298	365
299	379
300	401
301	353
302	381
303	359
304	369
305	346
306	384
307	363
308	344
309	351
310	384
311	369
312	353
313	341
314	370
315	375
316	333
317	353
318	363
319	327
320	323
321	331
322	363
323	382
324	366
325	346
326	344
327	361
328	348
329	346
330	372
331	345
332	351
333	323
334	318
335	390
336	316
337	335
338	365
339	324
340	378
341	315
342	360
343	372
344	367
345	356
346	374
347	383
348	383
349	382
350	397
351	335
352	320
353	316
354	326
355	355
356	354
357	356
358	346
359	343
360	353
361	297
362	315
363	362
364	341
365	325
366	326
367	345
368	335
369	336
370	358
371	386
372	388
373	405
374	478
375	936
376	3091
377	9649
378	22386
379	31049
380	25891
381	13135
382	4503
383	1415
384	696
385	600
386	488
387	399
388	399
389	389
390	376
391	360
392	378
393	372
394	309
395	312
396	343
397	343
398	344
399	333
400	331
401	322
402	359
403	339
404	341
405	301
406	301
407	313
408	338
409	304
410	296
411	311
412	335
413	311
414	284
415	288
416	356
417	304
418	313
419	293
420	322
421	297
422	328
423	327
424	283
425	290
426	306
427	266
428	326
429	300
430	330
431	314
432	322
433	294
434	305
435	276
436	303
437	328
438	323
439	256
440	264
441	274
442	283
443	273
444	300
445	318
446	312
447	306
448	283
449	288
450	300
451	324
452	321
453	308
454	292
455	319
456	359
457	333
458	329
459	381
460	354
461	334
462	342
463	323
464	321
465	301
466	325
467	307
468	326
469	357
470	369
471	414
472	392
473	368
474	367
475	320
476	317
477	301
478	296
479	311
480	296
481	324
482	328
483	326
484	362
485	356
486	402
487	378
488	374
489	382
490	370
491	392
492	371
493	389
494	398
495	392
496	382
497	441
498	445
499	692
500	1239
501	2265
502	3192
503	3798
504	3301
505	2121
506	1038
507	512
508	407
509	331
510	321
511	345
512	331
513	298
514	309
515	292
516	320
517	447
518	695
519	956
520	1085
521	978
522	715
523	554
524	570
525	459
526	375
527	312
528	305
529	260
530	281
531	259
532	272
533	308
534	268
535	245
536	295
537	294
538	289
539	266
540	267
541	295
542	282
543	290
544	307
545	265
546	286
547	292
548	265
549	282
550	308
551	272
552	273
553	271
554	290
555	288
556	306
557	297
558	293
559	296
560	301
561	297
562	272
563	318
564	319
565	267
566	272
567	272
568	269
569	299
570	269
571	299
572	299
573	280
574	291
575	283
576	264
577	305
578	307
579	302
580	336
581	290
582	267
583	281
584	350
585	298
586	309
587	301
588	280
589	295
590	342
591	270
592	258
593	288
594	275
595	300
596	282
597	275
598	259
599	315
600	298
601	275
602	262
603	288
604	281
605	289
606	278
607	268
608	298
609	269
610	285
611	270
612	271
613	254
614	271
615	252
616	250
617	255
618	253
619	239
620	210
621	261
622	263
623	229
624	256
625	257
626	235
627	274
628	225
629	228
630	223
631	235
632	230
633	204
634	248
635	215
636	243
637	222
638	222
639	227
640	225
641	217
642	206
643	219
644	231
645	220
646	235
647	218
648	192
649	218
650	252
651	217
652	228
653	213
654	222
655	189
656	208
657	217
658	221
659	225
660	213
661	204
662	211
663	198
664	206
665	212
666	204
667	204
668	198
669	189
670	192
671	191
672	212
673	192
674	195
675	212
676	186
677	182
678	192
679	197
680	203
681	180
682	197
683	213
684	213
685	183
686	209
687	179
688	177
689	186
690	188
691	214
692	196
693	206
694	208
695	200
696	177
697	187
698	176
699	200
700	198
701	181
702	189
703	176
704	168
705	178
706	158
707	188
708	179
709	195
710	187
711	187
712	197
713	174
714	186
715	164
716	167
717	181
718	188
719	172
720	198
721	164
722	179
723	174
724	207
725	190
726	169
727	178
728	184
729	162
730	204
731	188
732	169
733	175
734	174
735	162
736	174
737	162
738	173
739	172
740	179
741	228
742	210
743	192
744	182
745	156
746	170
747	173
748	165
749	160
750	178
751	217
752	206
753	190
754	205
755	205
756	285
757	661
758	1474
759	2769
760	3669
761	3255
762	1970
763	839
764	382
765	234
766	204
767	184
768	169
769	174
770	173
771	172
772	148
773	185
774	151
775	150
776	172
777	145
778	154
779	183
780	180
781	160
782	193
783	200
784	173
785	185
786	156
787	145
788	180
789	156
790	147
791	177
792	146
793	142
794	147
795	178
796	157
797	159
798	154
799	161
800	158
801	143
802	151
803	151
804	160
805	158
806	129
807	139
808	166
809	139
810	150
811	150
812	147
813	143
814	140
815	151
816	142
817	157
818	142
819	145
820	133
821	139
822	141
823	152
824	146
825	149
826	140
827	146
828	122
829	129
830	155
831	146
832	167
833	137
834	155
835	168
836	130
837	152
838	153
839	152
840	133
841	158
842	188
843	189
844	156
845	148
846	153
847	133
848	147
849	148
850	140
851	170
852	153
853	164
854	181
855	166
856	148
857	134
858	127
859	132
860	151
861	129
862	165
863	159
864	142
865	142
866	149
867	160
868	152
869	146
870	136
871	146
872	169
873	137
874	141
875	133
876	151
877	141
878	154
879	178
880	215
881	332
882	482
883	604
884	695
885	648
886	464
887	274
888	148
889	161
890	166
891	148
892	150
893	134
894	147
895	156
896	151
897	139
898	165
899	224
900	264
901	259
902	280
903	193
904	203
905	192
906	168
907	156
908	141
909	143
910	118
911	118
912	118
913	130
914	151
915	167
916	214
917	257
918	302
919	326
920	273
921	216
922	142
923	157
924	127
925	102
926	124
927	118
928	146
929	119
930	123
931	135
932	119
933	119
934	131
935	136
936	128
937	109
938	137
939	144
940	119
941	106
942	121
943	107
944	114
945	124
946	119
947	126
948	133
949	121
950	122
951	118
952	119
953	114
954	105
955	119
956	138
957	114
958	140
959	122
960	122
961	113
962	100
963	138
964	105
965	136
966	134
967	113
968	117
969	120
970	136
971	117
972	115
973	134
974	119
975	129
976	137
977	148
978	136
979	154
980	135
981	123
982	138
983	122
984	127
985	135
986	121
987	109
988	128
989	127
990	135
991	119
992	125
993	119
994	119
995	135
996	119
997	135
998	127
999	117
1000	123
1001	131
1002	100
1003	99
1004	142
1005	134
1006	135
1007	166
1008	176
1009	185
1010	170
1011	128
1012	134
1013	103
1014	124
1015	128
1016	116
1017	127
1018	139
1019	125
1020	142
1021	143
1022	164
1023	177
1024	157
1025	163
1026	132
1027	122
1028	137
1029	120
1030	99
1031	120
1032	121
1033	122
1034	118
1035	110
1036	110
1037	124
1038	130
1039	119
1040	121
1041	142
1042	178
1043	150
1044	140
1045	131
1046	129
1047	120
1048	97
1049	107
1050	116
1051	126
1052	139
1053	123
1054	130
1055	111
1056	115
1057	122
1058	131
1059	127
1060	120
1061	151
1062	190
1063	246
1064	507
1065	1189
1066	2963
1067	6410
1068	10006
1069	11331
1070	9310
1071	5552
1072	2300
1073	800
1074	326
1075	210
1076	181
1077	150
1078	156
1079	118
1080	135
1081	128
1082	106
1083	122
1084	132
1085	116
1086	107
1087	131
1088	118
1089	149
1090	133
1091	184
1092	208
1093	197
1094	193
1095	154
1096	129
1097	124
1098	127
1099	124
1100	116
1101	121
1102	123
1103	107
1104	102
1105	85
1106	113
1107	123
1108	118
1109	113
1110	116
1111	97
1112	119
1113	115
1114	117
1115	130
1116	112
1117	116
1118	121
1119	122
1120	101
1121	106
1122	115
1123	101
1124	127
1125	103
1126	113
1127	112
1128	116
1129	129
1130	115
1131	112
1132	122
1133	90
1134	133
1135	185
1136	285
1137	388
1138	439
1139	440
1140	407
1141	369
1142	381
1143	340
1144	229
1145	163
1146	115
1147	120
1148	115
1149	106
1150	102
1151	88
1152	114
1153	122
1154	115
1155	107
1156	130
1157	88
1158	123
1159	128
1160	97
1161	108
1162	121
1163	112
1164	108
1165	116
1166	114
1167	114
1168	107
1169	99
1170	121
1171	113
1172	89
1173	128
1174	123
1175	125
1176	102
1177	109
1178	106
1179	100
1180	110
1181	118
1182	124
1183	123
1184	125
1185	112
1186	108
1187	126
1188	103
1189	96
1190	121
1191	125
1192	108
1193	107
1194	124
1195	106
1196	104
1197	114
1198	128
1199	105
1200	98
1201	125
1202	112
1203	112
1204	111
1205	103
1206	101
1207	102
1208	91
1209	121
1210	113
1211	102
1212	93
1213	100
1214	120
1215	105
1216	98
1217	100
1218	110
1219	104
1220	104
1221	110
1222	93
1223	98
1224	120
1225	98
1226	101
1227	107
1228	106
1229	106
1230	98
1231	109
1232	110
1233	100
1234	92
1235	90
1236	115
1237	83
1238	93
1239	84
1240	87
1241	90
1242	104
1243	107
1244	108
1245	112
1246	94
1247	87
1248	129
1249	90
1250	109
1251	114
1252	112
1253	87
1254	96
1255	90
1256	115
1257	103
1258	127
1259	122
1260	126
1261	124
1262	108
1263	122
1264	122
1265	103
1266	108
1267	119
1268	113
1269	109
1270	114
1271	116
1272	141
1273	255
1274	431
1275	607
1276	791
1277	665
1278	473
1279	266
1280	178
1281	123
1282	91
1283	117
1284	117
1285	89
1286	121
1287	116
1288	100
1289	91
1290	117
1291	117
1292	115
1293	103
1294	115
1295	110
1296	114
1297	121
1298	118
1299	87
1300	89
1301	101
1302	92
1303	104
1304	96
1305	83
1306	120
1307	88
1308	90
1309	105
1310	102
1311	92
1312	77
1313	104
1314	95
1315	105
1316	106
1317	104
1318	85
1319	116
1320	80
1321	120
1322	105
1323	84
1324	96
1325	96
1326	102
1327	89
1328	96
1329	87
1330	90
1331	109
1332	89
1333	106
1334	103
1335	92
1336	112
1337	97
1338	105
1339	104
1340	102
1341	102
1342	89
1343	99
1344	90
1345	86
1346	103
1347	78
1348	89
1349	102
1350	111
1351	95
1352	95
1353	87
1354	86
1355	104
1356	110
1357	114
1358	108
1359	75
1360	86
1361	95
1362	102
1363	108
1364	103
1365	92
1366	104
1367	99
1368	102
1369	97
1370	85
1371	91
1372	103
1373	128
1374	192
1375	325
1376	481
1377	670
1378	809
1379	673
1380	430
1381	237
1382	155
1383	107
1384	87
1385	89
1386	90
1387	93
1388	98
1389	96
1390	106
1391	109
1392	112
1393	110
1394	96
1395	92
1396	97
1397	105
1398	102
1399	92
1400	117
1401	82
1402	102
1403	104
1404	86
1405	107
1406	103
1407	100
1408	116
1409	105
1410	94
1411	112
1412	104
1413	89
1414	76
1415	124
1416	82
1417	104
1418	126
1419	89
1420	104
1421	113
1422	74
1423	101
1424	105
1425	85
1426	81
1427	91
1428	99
1429	92
1430	98
1431	101
1432	94
1433	92
1434	97
1435	94
1436	95
1437	119
1438	94
1439	99
1440	91
1441	98
1442	99
1443	93
1444	96
1445	99
1446	100
1447	87
1448	117
1449	101
1450	93
1451	81
1452	84
1453	106
1454	89
1455	92
1456	95
1457	107
1458	86
1459	112
1460	116
1461	92
1462	88
1463	94
1464	88
1465	91
1466	95
1467	110
1468	98
1469	89
1470	94
1471	97
1472	97
1473	94
1474	89
1475	89
1476	89
1477	103
1478	88
1479	106
1480	92
1481	98
1482	97
1483	113
1484	99
1485	76
1486	93
1487	119
1488	91
1489	111
1490	115
1491	112
1492	120
1493	108
1494	95
1495	108
1496	109
1497	90
1498	135
1499	147
1500	174
1501	190
1502	189
1503	169
1504	137
1505	118
1506	100
1507	110
1508	82
1509	101
1510	86
1511	111
1512	92
1513	113
1514	155
1515	162
1516	195
1517	185
1518	168
1519	162
1520	128
1521	93
1522	92
1523	97
1524	96
1525	103
1526	96
1527	86
1528	122
1529	103
1530	95
1531	110
1532	111
1533	110
1534	105
1535	107
1536	91
1537	101
1538	95
1539	103
1540	94
1541	94
1542	111
1543	88
1544	86
1545	89
1546	101
1547	103
1548	88
1549	93
1550	104
1551	95
1552	84
1553	79
1554	98
1555	95
1556	93
1557	98
1558	91
1559	87
1560	91
1561	119
1562	120
1563	127
1564	100
1565	93
1566	90
1567	89
1568	90
1569	94
1570	101
1571	99
1572	111
1573	94
1574	86
1575	92
1576	114
1577	87
1578	96
1579	98
1580	103
1581	88
1582	104
1583	95
1584	101
1585	99
1586	115
1587	94
1588	104
1589	88
1590	90
1591	86
1592	100
1593	103
1594	93
1595	103
1596	97
1597	103
1598	87
1599	95
1600	115
1601	88
1602	110
1603	102
1604	104
1605	91
1606	92
1607	97
1608	88
1609	83
1610	95
1611	94
1612	117
1613	121
1614	108
1615	109
1616	117
1617	101
1618	91
1619	97
1620	109
1621	91
1622	98
1623	91
1624	85
1625	111
1626	86
1627	110
1628	87
1629	86
1630	96
1631	85
1632	79
1633	99
1634	88
1635	87
1636	105
1637	81
1638	110
1639	84
1640	130
1641	116
1642	105
1643	100
1644	72
1645	87
1646	102
1647	90
1648	88
1649	98
1650	99
1651	112
1652	95
1653	94
1654	87
1655	106
1656	103
1657	108
1658	98
1659	103
1660	103
1661	91
1662	98
1663	96
1664	90
1665	85
1666	86
1667	97
1668	89
1669	105
1670	99
1671	94
1672	112
1673	94
1674	84
1675	89
1676	113
1677	83
1678	93
1679	91
1680	105
1681	108
1682	106
1683	94
1684	116
1685	82
1686	93
1687	107
1688	92
1689	103
1690	104
1691	110
1692	103
1693	105
1694	93
1695	84
1696	101
1697	89
1698	110
1699	114
1700	87
1701	94
1702	115
1703	94
1704	94
1705	105
1706	113
1707	116
1708	107
1709	108
1710	92
1711	95
1712	77
1713	110
1714	114
1715	82
1716	89
1717	104
1718	91
1719	114
1720	98
1721	95
1722	88
1723	114
1724	108
1725	90
1726	98
1727	107
1728	104
1729	96
1730	110
1731	111
1732	123
1733	106
1734	92
1735	92
1736	96
1737	105
1738	132
1739	92
1740	122
1741	88
1742	88
1743	113
1744	92
1745	131
1746	120
1747	141
1748	177
1749	183
1750	200
1751	176
1752	168
1753	154
1754	135
1755	173
1756	171
1757	162
1758	139
1759	113
1760	123
1761	106
1762	88
1763	94
1764	102
1765	101
1766	94
1767	111
1768	104
1769	108
1770	94
1771	104
1772	100
1773	105
1774	107
1775	94
1776	106
1777	116
1778	79
1779	105
1780	96
1781	87
1782	113
1783	108
1784	103
1785	125
1786	103
1787	115
1788	91
1789	113
1790	77
1791	97
1792	86
1793	112
1794	98
1795	96
1796	101
1797	94
1798	93
1799	109
1800	99
1801	91
1802	115
1803	112
1804	107
1805	108
1806	122
1807	123
1808	126
1809	113
1810	115
1811	104
1812	105
1813	102
1814	144
1815	122
1816	139
1817	169
1818	157
1819	212
1820	192
1821	155
1822	142
1823	116
1824	108
1825	99
1826	93
1827	113
1828	77
1829	99
1830	91
1831	97
1832	92
1833	108
1834	101
1835	88
1836	109
1837	107
1838	76
1839	85
1840	88
1841	115
1842	80
1843	78
1844	85
1845	80
1846	90
1847	105
1848	101
1849	90
1850	106
1851	84
1852	92
1853	98
1854	105
1855	110
1856	72
1857	96
1858	90
1859	103
1860	80
1861	78
1862	82
1863	83
1864	95
1865	105
1866	81
1867	116
1868	105
1869	97
1870	106
1871	102
1872	91
1873	113
1874	92
1875	96
1876	110
1877	109
1878	98
1879	98
1880	93
1881	83
1882	100
1883	82
1884	97
1885	104
1886	101
1887	114
1888	123
1889	154
1890	135
1891	149
1892	141
1893	121
1894	116
1895	89
1896	97
1897	84
1898	91
1899	102
1900	101
1901	100
1902	105
1903	89
1904	86
1905	94
1906	106
1907	92
1908	92
1909	79
1910	90
1911	88
1912	69
1913	79
1914	86
1915	76
1916	89
1917	98
1918	80
1919	95
1920	88
1921	88
1922	90
1923	88
1924	92
1925	92
1926	111
1927	71
1928	86
1929	93
1930	89
1931	76
1932	82
1933	90
1934	101
1935	88
1936	88
1937	95
1938	74
1939	91
1940	78
1941	81
1942	85
1943	84
1944	85
1945	86
1946	86
1947	90
1948	89
1949	88
1950	81
1951	95
1952	86
1953	90
1954	87
1955	96
1956	89
1957	78
1958	105
1959	80
1960	77
1961	90
1962	81
1963	100
1964	107
1965	98
1966	75
1967	91
1968	88
1969	90
1970	91
1971	82
1972	90
1973	81
1974	71
1975	85
1976	95
1977	90
1978	77
1979	84
1980	77
1981	82
1982	81
1983	109
1984	86
1985	84
1986	78
1987	92
1988	89
1989	74
1990	96
1991	85
1992	97
1993	88
1994	73
1995	87
1996	55
1997	92
1998	92
1999	104
2000	96
2001	86
2002	91
2003	75
2004	86
2005	85
2006	67
2007	68
2008	76
2009	86
2010	87
2011	87
2012	84
2013	90
2014	71
2015	81
2016	87
2017	78
2018	97
2019	96
2020	73
2021	94
2022	95
2023	92
2024	82
2025	93
2026	88
2027	82
2028	95
2029	97
2030	85
2031	86
2032	94
2033	94
2034	94
2035	109
2036	88
2037	106
2038	96
2039	101
2040	83
2041	77
2042	97
2043	106
2044	99
2045	83
2046	83
2047	103
2048	93
2049	118
2050	86
2051	94
2052	98
2053	98
2054	110
2055	96
2056	80
2057	95
2058	84
2059	86
2060	85
2061	89
2062	85
2063	91
2064	87
2065	65
2066	78
2067	89
2068	89
2069	78
2070	100
2071	81
2072	73
2073	89
2074	97
2075	92
2076	86
2077	97
2078	84
2079	83
2080	93
2081	73
2082	105
2083	86
2084	93
2085	83
2086	83
2087	72
2088	85
2089	76
2090	99
2091	82
2092	94
2093	118
2094	100
2095	108
2096	92
2097	97
2098	83
2099	86
2100	102
2101	91
2102	106
2103	126
2104	129
2105	161
2106	113
2107	156
2108	115
2109	95
2110	109
2111	77
2112	79
2113	73
2114	76
2115	89
2116	87
2117	73
2118	87
2119	83
2120	72
2121	106
2122	75
2123	73
2124	92
2125	89
2126	96
2127	77
2128	93
2129	88
2130	86
2131	88
2132	108
2133	127
2134	141
2135	168
2136	176
2137	191
2138	161
2139	160
2140	112
2141	106
2142	119
2143	95
2144	83
2145	87
2146	92
2147	64
2148	67
2149	75
2150	81
2151	76
2152	87
2153	68
2154	73
2155	72
2156	79
2157	97
2158	84
2159	94
2160	82
2161	89
2162	81
2163	88
2164	85
2165	92
2166	93
2167	90
2168	85
2169	81
2170	70
2171	78
2172	67
2173	88
2174	77
2175	76
2176	76
2177	90
2178	88
2179	85
2180	78
2181	88
2182	85
2183	81
2184	97
2185	81
2186	74
2187	92
2188	74
2189	87
2190	83
2191	93
2192	81
2193	74
2194	82
2195	83
2196	94
2197	71
2198	78
2199	85
2200	90
2201	82
2202	90
2203	67
2204	101
2205	73
2206	103
2207	98
2208	102
2209	118
2210	103
2211	105
2212	86
2213	101
2214	106
2215	101
2216	84
2217	109
2218	90
2219	99
2220	90
2221	89
2222	91
2223	81
2224	72
2225	70
2226	78
2227	115
2228	82
2229	105
2230	117
2231	122
2232	121
2233	126
2234	101
2235	96
2236	91
2237	96
2238	73
2239	80
2240	79
2241	100
2242	93
2243	93
2244	82
2245	103
2246	84
2247	96
2248	83
2249	88
2250	73
2251	94
2252	77
2253	95
2254	90
2255	93
2256	97
2257	86
2258	103
2259	118
2260	119
2261	101
2262	100
2263	90
2264	95
2265	102
2266	86
2267	96
2268	60
2269	84
2270	80
2271	78
2272	89
2273	84
2274	97
2275	86
2276	89
2277	89
2278	82
2279	90
2280	96
2281	96
2282	95
2283	94
2284	110
2285	79
2286	73
2287	78
2288	75
2289	83
2290	104
2291	78
2292	103
2293	83
2294	87
2295	94
2296	92
2297	88
2298	111
2299	87
2300	102
2301	89
2302	83
2303	76
2304	93
2305	93
2306	95
2307	88
2308	94
2309	97
2310	87
2311	88
2312	82
2313	97
2314	93
2315	105
2316	104
2317	93
2318	92
2319	98
2320	82
2321	89
2322	91
2323	81
2324	80
2325	83
2326	86
2327	96
2328	84
2329	99
2330	83
2331	101
2332	85
2333	72
2334	92
2335	89
2336	96
2337	80
2338	81
2339	102
2340	111
2341	125
2342	127
2343	126
2344	133
2345	116
2346	108
2347	93
2348	91
2349	109
2350	96
2351	76
2352	70
2353	81
2354	93
2355	84
2356	101
2357	83
2358	104
2359	75
2360	92
2361	89
2362	81
2363	78
2364	89
2365	108
2366	89
2367	87
2368	95
2369	96
2370	93
2371	108
2372	113
2373	100
2374	115
2375	99
2376	88
2377	94
2378	104
2379	82
2380	86
2381	87
2382	88
2383	97
2384	96
2385	88
2386	106
2387	91
2388	96
2389	90
2390	84
2391	92
2392	66
2393	74
2394	70
2395	89
2396	79
2397	76
2398	62
2399	89
2400	93
2401	82
2402	86
2403	86
2404	79
2405	98
2406	98
2407	117
2408	121
2409	160
2410	165
2411	286
2412	412
2413	739
2414	1079
2415	1510
2416	1803
2417	1835
2418	1375
2419	961
2420	560
2421	276
2422	149
2423	97
2424	96
2425	101
2426	101
2427	87
2428	77
2429	99
2430	96
2431	83
2432	87
2433	78
2434	90
2435	100
2436	78
2437	66
2438	79
2439	87
2440	96
2441	81
2442	85
2443	78
2444	78
2445	77
2446	94
2447	88
2448	102
2449	90
2450	71
2451	83
2452	102
2453	76
2454	76
2455	86
2456	86
2457	82
2458	98
2459	85
2460	90
2461	69
2462	85
2463	86
2464	78
2465	88
2466	85
2467	80
2468	102
2469	82
2470	88
2471	75
2472	91
2473	79
2474	76
2475	73
2476	72
2477	73
2478	91
2479	77
2480	97
2481	71
2482	78
2483	83
2484	85
2485	82
2486	74
2487	86
2488	77
2489	101
2490	80
2491	65
2492	81
2493	75
2494	60
2495	76
2496	80
2497	97
2498	94
2499	88
2500	75
2501	75
2502	85
2503	83
2504	84
2505	79
2506	94
2507	84
2508	74
2509	93
2510	101
2511	122
2512	123
2513	115
2514	126
2515	148
2516	126
2517	95
2518	102
2519	86
2520	67
2521	92
2522	71
2523	84
2524	69
2525	70
2526	66
2527	78
2528	65
2529	57
2530	63
2531	78
2532	77
2533	87
2534	69
2535	87
2536	85
2537	75
2538	77
2539	65
2540	73
2541	78
2542	76
2543	68
2544	68
2545	93
2546	83
2547	74
2548	89
2549	84
2550	81
2551	73
2552	83
2553	81
2554	78
2555	79
2556	79
2557	77
2558	91
2559	77
2560	56
2561	76
2562	74
2563	89
2564	73
2565	83
2566	80
2567	62
2568	78
2569	84
2570	74
2571	57
2572	71
2573	74
2574	89
2575	71
2576	81
2577	90
2578	81
2579	68
2580	78
2581	69
2582	87
2583	63
2584	78
2585	63
2586	90
2587	84
2588	76
2589	74
2590	91
2591	86
2592	61
2593	81
2594	78
2595	68
2596	67
2597	67
2598	81
2599	75
2600	69
2601	77
2602	77
2603	91
2604	84
2605	97
2606	76
2607	75
2608	88
2609	92
2610	106
2611	90
2612	96
2613	83
2614	81
2615	77
2616	74
2617	73
2618	89
2619	86
2620	79
2621	79
2622	84
2623	54
2624	89
2625	70
2626	77
2627	66
2628	100
2629	88
2630	69
2631	69
2632	74
2633	83
2634	77
2635	78
2636	79
2637	77
2638	84
2639	93
2640	80
2641	86
2642	90
2643	80
2644	81
2645	91
2646	82
2647	90
2648	80
2649	64
2650	81
2651	73
2652	68
2653	66
2654	67
2655	86
2656	63
2657	76
2658	77
2659	82
2660	73
2661	87
2662	65
2663	74
2664	80
2665	90
2666	94
2667	71
2668	75
2669	77
2670	87
2671	84
2672	84
2673	82
2674	74
2675	76
2676	64
2677	81
2678	67
2679	90
2680	74
2681	72
2682	86
2683	93
2684	115
2685	121
2686	135
2687	197
2688	260
2689	337
2690	387
2691	435
2692	343
2693	279
2694	224
2695	156
2696	120
2697	86
2698	80
2699	87
2700	73
2701	67
2702	67
2703	77
2704	77
2705	90
2706	91
2707	70
2708	91
2709	81
2710	86
2711	89
2712	84
2713	88
2714	76
2715	74
2716	85
2717	67
2718	80
2719	79
2720	66
2721	79
2722	70
2723	86
2724	88
2725	91
2726	75
2727	86
2728	66
2729	92
2730	59
2731	109
2732	75
2733	90
2734	81
2735	79
2736	75
2737	86
2738	63
2739	86
2740	73
2741	78
2742	73
2743	70
2744	72
2745	78
2746	74
2747	90
2748	83
2749	63
2750	59
2751	82
2752	65
2753	63
2754	61
2755	69
2756	82
2757	58
2758	96
2759	72
2760	79
2761	81
2762	76
2763	67
2764	57
2765	72
2766	65
2767	66
2768	88
2769	79
2770	85
2771	59
2772	74
2773	62
2774	70
2775	77
2776	75
2777	90
2778	83
2779	86
2780	68
2781	73
2782	87
2783	83
2784	76
2785	86
2786	73
2787	77
2788	89
2789	77
2790	63
2791	64
2792	87
2793	74
2794	75
2795	90
2796	82
2797	56
2798	80
2799	83
2800	92
2801	77
2802	72
2803	71
2804	71
2805	74
2806	73
2807	71
2808	75
2809	84
2810	89
2811	95
2812	113
2813	122
2814	108
2815	127
2816	141
2817	131
2818	99
2819	85
2820	67
2821	73
2822	77
2823	76
2824	68
2825	71
2826	68
2827	61
2828	75
2829	62
2830	81
2831	70
2832	80
2833	85
2834	75
2835	74
2836	79
2837	82
2838	54
2839	70
2840	67
2841	70
2842	65
2843	69
2844	58
2845	59
2846	57
2847	65
2848	69
2849	62
2850	75
2851	95
2852	100
2853	77
2854	101
2855	74
2856	63
2857	69
2858	48
2859	54
2860	42
2861	68
2862	68
2863	59
2864	70
2865	58
2866	52
2867	54
2868	62
2869	59
2870	68
2871	69
2872	84
2873	79
2874	85
2875	78
2876	86
2877	72
2878	66
2879	62
2880	62
2881	62
2882	65
2883	55
2884	67
2885	65
2886	71
2887	74
2888	64
2889	66
2890	76
2891	62
2892	64
2893	62
2894	62
2895	51
2896	59
2897	52
2898	63
2899	64
2900	65
2901	57
2902	55
2903	59
2904	56
2905	57
2906	60
2907	51
2908	56
2909	80
2910	69
2911	61
2912	64
2913	51
2914	53
2915	55
2916	48
2917	49
2918	68
2919	60
2920	67
2921	57
2922	63
2923	43
2924	50
2925	59
2926	63
2927	56
2928	48
2929	63
2930	70
2931	57
2932	55
2933	51
2934	68
2935	51
2936	67
2937	46
2938	65
2939	59
2940	57
2941	63
2942	46
2943	56
2944	50
2945	44
2946	55
2947	44
2948	45
2949	65
2950	53
2951	55
2952	59
2953	48
2954	49
2955	63
2956	65
2957	66
2958	54
2959	55
2960	43
2961	45
2962	40
2963	47
2964	71
2965	50
2966	53
2967	38
2968	62
2969	64
2970	48
2971	51
2972	61
2973	58
2974	62
2975	63
2976	70
2977	60
2978	49
2979	70
2980	62
2981	83
2982	84
2983	115
2984	154
2985	232
2986	346
2987	519
2988	750
2989	984
2990	1239
2991	1206
2992	1106
2993	855
2994	515
2995	295
2996	190
2997	111
2998	75
2999	63
3000	58
3001	56
3002	58
3003	51
3004	58
3005	60
3006	56
3007	58
3008	67
3009	53
3010	54
3011	57
3012	64
3013	52
3014	52
3015	45
3016	41
3017	48
3018	45
3019	48
3020	45
3021	54
3022	58
3023	41
3024	54
3025	47
3026	53
3027	51
3028	44
3029	49
3030	43
3031	44
3032	33
3033	48
3034	52
3035	43
3036	58
3037	47
3038	47
3039	54
3040	45
3041	61
3042	33
3043	43
3044	46
3045	48
3046	45
3047	48
3048	46
3049	42
3050	57
3051	59
3052	37
3053	43
3054	43
3055	63
3056	45
3057	43
3058	41
3059	44
3060	57
3061	37
3062	50
3063	38
3064	56
3065	60
3066	58
3067	69
3068	83
3069	67
3070	84
3071	69
3072	69
3073	63
3074	43
3075	38
3076	41
3077	43
3078	47
3079	43
3080	44
3081	48
3082	51
3083	27
3084	65
3085	54
3086	50
3087	50
3088	47
3089	45
3090	50
3091	50
3092	40
3093	49
3094	41
3095	41
3096	58
3097	37
3098	62
3099	48
3100	53
3101	55
3102	59
3103	42
3104	54
3105	56
3106	61
3107	58
3108	66
3109	95
3110	124
3111	137
3112	177
3113	215
3114	242
3115	285
3116	290
3117	205
3118	178
3119	160
3120	92
3121	76
3122	72
3123	52
3124	42
3125	45
3126	42
3127	59
3128	67
3129	76
3130	77
3131	70
3132	79
3133	89
3134	86
3135	64
3136	61
3137	63
3138	45
3139	33
3140	45
3141	33
3142	44
3143	41
3144	41
3145	49
3146	27
3147	39
3148	33
3149	40
3150	45
3151	28
3152	29
3153	50
3154	44
3155	44
3156	38
3157	37
3158	31
3159	37
3160	28
3161	36
3162	38
3163	37
3164	42
3165	46
3166	34
3167	37
3168	38
3169	34
3170	38
3171	40
3172	43
3173	36
3174	31
3175	43
3176	49
3177	31
3178	32
3179	26
3180	30
3181	31
3182	28
3183	41
3184	35
3185	40
3186	28
3187	31
3188	44
3189	42
3190	35
3191	46
3192	47
3193	47
3194	44
3195	29
3196	30
3197	43
3198	32
3199	33
3200	26
3201	38
3202	29
3203	35
3204	54
3205	39
3206	50
3207	26
3208	44
3209	25
3210	45
3211	37
3212	34
3213	32
3214	31
3215	43
3216	39
3217	27
3218	46
3219	34
3220	31
3221	41
3222	43
3223	42
3224	44
3225	32
3226	36
3227	32
3228	55
3229	42
3230	33
3231	36
3232	34
3233	37
3234	42
3235	37
3236	55
3237	39
3238	40
3239	46
3240	47
3241	53
3242	43
3243	47
3244	40
3245	43
3246	38
3247	42
3248	32
3249	45
3250	36
3251	48
3252	33
3253	41
3254	32
3255	35
3256	45
3257	33
3258	42
3259	41
3260	34
3261	30
3262	34
3263	44
3264	36
3265	28
3266	32
3267	28
3268	38
3269	27
3270	36
3271	40
3272	42
3273	36
3274	35
3275	35
3276	36
3277	39
3278	39
3279	39
3280	39
3281	34
3282	45
3283	32
3284	33
3285	37
3286	39
3287	25
3288	28
3289	30
3290	25
3291	33
3292	32
3293	32
3294	30
3295	35
3296	38
3297	28
3298	25
3299	37
3300	41
3301	42
3302	40
3303	31
3304	35
3305	26
3306	33
3307	37
3308	31
3309	41
3310	44
3311	33
3312	32
3313	31
3314	34
3315	42
3316	36
3317	55
3318	35
3319	32
3320	24
3321	29
3322	31
3323	42
3324	36
3325	38
3326	32
3327	39
3328	34
3329	44
3330	39
3331	40
3332	34
3333	36
3334	39
3335	40
3336	32
3337	40
3338	34
3339	30
3340	41
3341	31
3342	30
3343	36
3344	37
3345	33
3346	31
3347	43
3348	44
3349	45
3350	39
3351	36
3352	46
3353	42
3354	29
3355	52
3356	47
3357	41
3358	56
3359	63
3360	91
3361	117
3362	177
3363	212
3364	312
3365	482
3366	648
3367	856
3368	955
3369	998
3370	843
3371	636
3372	381
3373	278
3374	146
3375	94
3376	97
3377	107
3378	133
3379	158
3380	203
3381	217
3382	200
3383	137
3384	104
3385	70
3386	48
3387	51
3388	39
3389	33
3390	34
3391	38
3392	27
3393	38
3394	36
3395	43
3396	32
3397	36
3398	29
3399	26
3400	22
3401	42
3402	37
3403	44
3404	31
3405	36
3406	41
3407	37
3408	39
3409	33
3410	37
3411	35
3412	34
3413	39
3414	33
3415	33
3416	42
3417	29
3418	33
3419	32
3420	25
3421	37
3422	54
3423	37
3424	30
3425	35
3426	34
3427	35
3428	32
3429	47
3430	41
3431	31
3432	35
3433	38
3434	36
3435	49
3436	55
3437	56
3438	63
3439	77
3440	70
3441	108
3442	112
3443	166
3444	210
3445	298
3446	430
3447	633
3448	824
3449	920
3450	986
3451	939
3452	704
3453	470
3454	277
3455	179
3456	87
3457	54
3458	48
3459	45
3460	41
3461	49
3462	46
3463	34
3464	43
3465	42
3466	32
3467	34
3468	44
3469	37
3470	38
3471	47
3472	53
3473	64
3474	73
3475	53
3476	51
3477	81
3478	61
3479	57
3480	80
3481	106
3482	109
3483	137
3484	159
3485	166
3486	135
3487	127
3488	122
3489	129
3490	145
3491	152
3492	166
3493	169
3494	158
3495	147
3496	89
3497	59
3498	47
3499	37
3500	42
3501	42
3502	46
3503	49
3504	47
3505	47
3506	63
3507	58
3508	66
3509	72
3510	60
3511	75
3512	63
3513	38
3514	50
3515	46
3516	40
3517	41
3518	49
3519	29
3520	32
3521	31
3522	34
3523	33
3524	38
3525	41
3526	39
3527	35
3528	36
3529	35
3530	24
3531	26
3532	35
3533	34
3534	42
3535	37
3536	40
3537	43
3538	43
3539	26
3540	36
3541	29
3542	25
3543	40
3544	41
3545	46
3546	39
3547	37
3548	40
3549	33
3550	32
3551	44
3552	40
3553	38
3554	31
3555	45
3556	45
3557	37
3558	45
3559	59
3560	32
3561	34
3562	54
3563	48
3564	50
3565	51
3566	80
3567	59
3568	72
3569	113
3570	146
3571	146
3572	207
3573	195
3574	215
3575	168
3576	150
3577	142
3578	99
3579	60
3580	51
3581	40
3582	38
3583	40
3584	42
3585	57
3586	61
3587	62
3588	55
3589	61
3590	83
3591	84
3592	82
3593	74
3594	62
3595	56
3596	41
3597	42
3598	51
3599	50
3600	42
3601	45
3602	39
3603	35
3604	31
3605	44
3606	50
3607	36
3608	43
3609	43
3610	47
3611	40
3612	33
3613	41
3614	35
3615	46
3616	35
3617	37
3618	35
3619	50
3620	41
3621	23
3622	30
3623	30
3624	37
3625	23
3626	38
3627	40
3628	37
3629	31
3630	41
3631	40
3632	39
3633	50
3634	53
3635	40
3636	37
3637	33
3638	27
3639	40
3640	34
3641	28
3642	35
3643	47
3644	35
3645	30
3646	39
3647	34
3648	39
3649	44
3650	33
3651	39
3652	42
3653	37
3654	38
3655	42
3656	42
3657	43
3658	21
3659	39
3660	38
3661	47
3662	38
3663	43
3664	44
3665	42
3666	29
3667	40
3668	30
3669	38
3670	42
3671	39
3672	45
3673	45
3674	31
3675	44
3676	40
3677	38
3678	31
3679	37
3680	35
3681	41
3682	39
3683	38
3684	35
3685	37
3686	36
3687	33
3688	40
3689	34
3690	39
3691	44
3692	33
3693	34
3694	41
3695	38
3696	40
3697	34
3698	45
3699	35
3700	38
3701	32
3702	31
3703	43
3704	29
3705	38
3706	26
3707	35
3708	33
3709	38
3710	42
3711	26
3712	49
3713	31
3714	41
3715	49
3716	36
3717	31
3718	27
3719	35
3720	33
3721	23
3722	35
3723	31
3724	30
3725	25
3726	31
3727	36
3728	35
3729	28
3730	25
3731	25
3732	37
3733	27
3734	35
3735	33
3736	27
3737	31
3738	22
3739	35
3740	32
3741	26
3742	21
3743	40
3744	36
3745	42
3746	27
3747	32
3748	39
3749	32
3750	27
3751	32
3752	28
3753	31
3754	40
3755	34
3756	33
3757	33
3758	52
3759	57
3760	72
3761	87
3762	107
3763	104
3764	87
3765	74
3766	50
3767	44
3768	37
3769	25
3770	42
3771	30
3772	29
3773	40
3774	32
3775	20
3776	25
3777	35
3778	18
3779	31
3780	36
3781	30
3782	34
3783	29
3784	30
3785	36
3786	21
3787	24
3788	36
3789	30
3790	25
3791	23
3792	28
3793	32
3794	26
3795	32
3796	36
3797	38
3798	26
3799	28
3800	21
3801	23
3802	20
3803	33
3804	35
3805	26
3806	23
3807	24
3808	25
3809	25
3810	22
3811	23
3812	29
3813	19
3814	27
3815	27
3816	27
3817	34
3818	29
3819	28
3820	26
3821	33
3822	34
3823	55
3824	65
3825	61
3826	93
3827	112
3828	100
3829	105
3830	75
3831	69
3832	50
3833	33
3834	22
3835	20
3836	32
3837	18
3838	28
3839	31
3840	27
3841	13
3842	34
3843	23
3844	20
3845	20
3846	26
3847	22
3848	16
3849	22
3850	22
3851	36
3852	33
3853	23
3854	18
3855	22
3856	19
3857	25
3858	20
3859	26
3860	20
3861	13
3862	28
3863	17
3864	27
3865	17
3866	30
3867	19
3868	24
3869	18
3870	19
3871	25
3872	17
3873	23
3874	34
3875	34
3876	31
3877	41
3878	32
3879	38
3880	39
3881	21
3882	30
3883	30
3884	42
3885	40
3886	49
3887	37
3888	30
3889	39
3890	32
3891	27
3892	21
3893	14
3894	18
3895	17
3896	21
3897	25
3898	20
3899	27
3900	29
3901	23
3902	23
3903	37
3904	18
3905	24
3906	24
3907	24
3908	21
3909	27
3910	19
3911	20
3912	21
3913	28
3914	13
3915	7
3916	16
3917	22
3918	12
3919	18
3920	21
3921	20
3922	17
3923	23
3924	19
3925	18
3926	20
3927	24
3928	23
3929	24
3930	22
3931	24
3932	23
3933	15
3934	12
3935	19
3936	19
3937	23
3938	20
3939	19
3940	16
3941	19
3942	16
3943	15
3944	19
3945	19
3946	27
3947	35
3948	33
3949	30
3950	36
3951	34
3952	42
3953	29
3954	23
3955	16
3956	18
3957	23
3958	18
3959	13
3960	9
3961	22
3962	12
3963	17
3964	18
3965	17
3966	20
3967	17
3968	22
3969	17
3970	23
3971	12
3972	10
3973	16
3974	14
3975	17
3976	14
3977	15
3978	15
3979	19
3980	17
3981	23
3982	13
3983	16
3984	20
3985	23
3986	13
3987	17
3988	11
3989	14
3990	17
3991	8
3992	16
3993	10
3994	17
3995	21
3996	11
3997	18
3998	22
3999	23
4000	22
4001	22
4002	18
4003	18
4004	21
4005	23
4006	22
4007	16
4008	21
4009	23
4010	23
4011	16
4012	15
4013	20
4014	15
4015	19
4016	16
4017	17
4018	14
4019	21
4020	24
4021	35
4022	38
4023	51
4024	89
4025	100
4026	120
4027	109
4028	114
4029	117
4030	84
4031	52
4032	39
4033	37
4034	20
4035	11
4036	16
4037	15
4038	22
4039	12
4040	9
4041	16
4042	14
4043	22
4044	9
4045	13
4046	14
4047	12
4048	21
4049	7
4050	21
4051	13
4052	15
4053	22
4054	17
4055	12
4056	16
4057	10
4058	12
4059	16
4060	16
4061	11
4062	18
4063	16
4064	7
4065	12
4066	10
4067	16
4068	10
4069	15
4070	13
4071	14
4072	15
4073	10
4074	13
4075	18
4076	15
4077	16
4078	15
4079	6
4080	14
4081	5
4082	6
4083	9
4084	8
4085	12
4086	20
4087	8
4088	13
4089	6
4090	10
4091	11
4092	9
4093	7
4094	15
4095	11
4096	17

## plot
cha

## peak analysis
# peak	ROI Down	ROI Up	Total integral	Net Integral	Centroid	Max.	Sigma	FWHM
1	1694	1717	2485	1933	1706,09	1705	3,95	9,31
2	1319	1342	2911	2395	1331,65	1330	3,69	8,70
3	1210	1226	2355	1675	1218,17	1217	2,70	6,35
4	1166	1185	1805	1345	1176,87	1177	3,25	7,65
5	1052	1070	5542	4620,5	1062,28	1062	2,78	6,54
6			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A